

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:26-09-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στα Μόλια Μήθυμνας**Αρ. πρωτ.:** 10096/26-09-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **Κιτ επισκευής (μηχανικοί στυπιοθλίπτες, o-rings και ρουλεμάν)****(ΚΩΔ. ΚΙΤ 6040835)** |  |  |
| **2** | **2** | **Λάστιχα εξαγωγής**  |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:****ΜΑΡΚΑ: WILO-EMU****P-TYP: FA10.78Z****M-TYP:T20.1-4/22G****Nr: 650053132 (MFY:2008)****MFY: 2008****ΣΤΡΟΦΕΣ: 1425 RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT****ΙΣΧΥΣ: 15KW**  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………