

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια υλικών αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Ερεσού-Αντίσσης.  **Αρ. πρωτ.:** 8281/24-7-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **Σχάρα 60Χ90 με τελάρο (D400)** |  |  |
| **2** | **2** | **Σχάρα 60Χ60 (C250)** |  |  |
| **3** | **60m** | **Σωλήνα Φ100 PVC αποχ.(ΕΛΟΓ 686/Α)** |  |  |
| **4** | **54m** | **Σωλήνα Φ160 PVC αποχ.(Σ41)** |  |  |
| **5** | **60m** | **Σωλήνα Φ200 PVC αποχ.(Σ41)** |  |  |
| **6** | **18m** | **Σωλήνα Φ500 PVC αποχ. (Σ41)** |  |  |
| **7** | **5** | **Γωνία/καμπύλη Φ100/45ο PVC αποχ.** |  |  |
| **8** | **15** | **Γωνία/καμπύλη Φ100/90ο PVC αποχ.** |  |  |
| **9** | **5** | **Γωνία Φ125/45ο PVC αποχ.** |  |  |
| **10** | **10** | **Γωνία 125/90ο PVC αποχ.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………