

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων ΄΄ΠΛΑΖ΄΄ Σιγρίου. **Αρ. πρωτ.:** 4522/16-5-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθλήπτων και o-rings στεγανοποίησης****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:****ΜΑΡΚΑ: WILO****M-TYPE: FK202-4/17****P-TYP: WILO-EMU FA 08.64E****Nr: 650178180****MFY: 2013W25****ΣΤΡΟΦΕΣ: 1415 RPM****ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT****ΙΣΧΥΣ: 11,5KW****ΑΜΡ: 24.5 Amp****ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:****(Η): 23.7m (Q): 43.5m3/h Φimp: 278mm** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………