

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:29-8-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Έκτακτηπρομήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Αποθήκης της ΔΕΥΑ Λέσβου. **Αρ. πρωτ.:** 8853/29-8-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **500** | **Μαστός 1/2 ΄΄ γαλβ** |  |  |
| **2** | **30** | **Μαστός 3/4΄΄ γαλβ** |  |  |
| **3** | **100** | **Μαστός 1΄΄ γαλβ.** |  |  |
| **4** | **20** | **Μαστός 2 1/2΄΄ γαλβ.** |  |  |
| **5** | **50** | **Συστολή 3/4΄΄ Χ 1/2΄΄ αμερ.γαλβ.** |  |  |
| **6** | **30** | **Συστολή 1΄΄ Χ 3/4΄΄ αμερ.γαλβ.** |  |  |
| **7** | **10** | **Συστολή 4’’ Χ 3΄΄ αμερ.γαλβ.** |  |  |
| **8** | **20** | **Τάπα 3/4΄΄αρσεν.γαλβ.** |  |  |
| **9** | **100** | **Ταυ 1/2΄΄ γαλβ.** |  |  |
| **10** | **5** | **Σωληνομαστός 3 Χ 10cm γαλβ.** |  |  |
| **11** | **2** | **Φρεάτιο(καπάκι) 80Χ80 C250** |  |  |
| **12** | **5.000** | **Φίμπερ 3/4΄΄ υδρομέτρων** |  |  |
| **13** | **10** | **Βάνα 3΄΄ (τύπου Kim)** |  |  |
| **14** | **5** | **Βάνα Φ60 φλαν.ελαστ.εμφρ.** |  |  |
| **15** | **6** | **Βάνα Φ80 φλαν.ελας.εμφρ.** |  |  |
| **16** | **3** | **Κλαπέ Φ50 φλαντ.16ατμ** |  |  |
| **17** | **10** | **Εξαεριστικό 1΄΄ πλαστ. 2 ενέργειας** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………