

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 22-10-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αλυσίδων inox αντλιών στους βιολογικούς Μήθυμνας-Ερεσού-Καλλονής και Ευεργέτουλα.**Αρ. πρωτ.:**11310/22-10-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **50m** | **ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 316 DIN766 Φ6mm ΜΗΚΟΣ ΧΑΛΚΑ 30,5mm ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 320kg** |  |  |
| **2** | **50m** | **ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΝΟΧ 316 DIN766 Φ8mm ΜΗΚΟΣ ΧΑΛΚΑ 40mm ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 650kg** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………