

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 14-11-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Πλακάδου.**Αρ. πρωτ.:** 12219/14-11-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενο από κινητήρα 5,5 HP και υποβρύχια αντλία με μανομετρικό ύψους 100 μέτρων.** |  |  |
| **2** | **1** | **Ανέλκυση του βεβλαμμένου αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης Πλακάδου. Η γεώτρηση έχει βάθος στα 60-65 μέτρα. Ο σωλήνας είναι Φ63 πολυαιθυλένιο. (Υπάρχει συρματόσχοινο για την ανέλκυση). Καθέλκυση νέου αντλητικού συγκροτήματος, συνδέσεις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και θέση σε λειτουργία**  |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………