ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 28-11-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση “Λαγκαδούρα” της Δ.Κ Παλαιοχωρίου και της Δ.Ε Πλωμαρίου Αρ. πρωτ.:12875/28-11-19

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενο από κινητήρα 3 HP που στα 100m μανομετρικό να αντλεί 4m3/n. |  |  |
| 2 | 1 | Προμήθεια καλωδίου 4Χ2.5 (40 μέτρα), συρματόσχοινο φ10 ανοξείδωτο (40 μέτρα), καλώδιο ηλεκτροδίων 2Χ1,5 (40 μέτρα) και δύο ηλεκτρόδια στάθμης, σωλήνας πολυαιθυλενίου φ50 16Atm (60 μέτρα) με τα απαραίτητα ρακόρ και λοιπά αναλώσιμα, κλείσιμο – σφράγισμα γεώτρησης με αφρό πολυουρεθάνης. |  |  |
| 3 | 1 | Παροχή υπηρεσίας για την καθέλκυση του νέου αντλητικού συγκροτήματος, συνδέσεις υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και θέση σε λειτουργία. (το παλιό αντλητικό συγκρότημα έχει ήδη ανελκυθεί) |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………