

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος στη Γεώτρησης «Γυμνάσιο» της Δ.Ε. Μανδαμάδου.  **Αρ. πρωτ.: 9649/28-08-2018**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντλητικό συγκρότημα (αντλία – κινητήρας)****Σε μανομετρικό 100m****Παροχή 10-12m3/h****ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υφιστάμενος καμένος κινητήρας είναι 7,5ΗΡ****(Βλέπε συνημμένο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών)** |  |  |
|  **2** | **110m** | **Καλώδιο κινητήρα 4x4 προδιαγραφών γεώτρησης** |  |  |
| **3** | **110m** | **Καλώδιο ηλεκτροδίων 2x1,5 προδιαγραφών γεώτρησης** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………