

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 15/01/20

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο Μονής Περιβολής Άντισσας.**Αρ. πρωτ.:** 428/15-01-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια:*** **αντλητικού συγκροτήματος 6¨ αποτελούμενο από κινητήρα 26KW-35HP και υποβρύχια αντλία 6¨**
* **Καλώδιο ΝΥΥ 3x16 105m,**
* **Καλώδιο ΝΥΥ 4x16 105m**
* **Καλώδιο ΝΥΥ 2x1.5 105m ηλεκτροδίων**
* **(2) Ηλεκτρόδια**
* **Συρματόσχοινο Φ12 ανοξείδωτο 100m**
 |  |  |
| **2** | **1** | **Εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος (αποξήλωση παλαιού, συνδέσεις ηλεκτρικές και υδραυλικές, θέση σε λειτουργία).** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………