ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 04/02/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) των αντλιοστασίων ακαθάρτων της Δ.Ε. Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 1193/04-02-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Συντήρηση - σέρβις Η/Ζ: - Αλλαγή λαδιών - Φίλτρα λαδιού - Φίλτρα πετρελαίου - Φίλτρα αέρος - Παραφλού αντικατάσταση |  |  |
| 2 | 1 | Αντικατάσταση μπαταρίας 12V/120Αh-ξηρού τύπου με ακροδέκτες (ΑΜ1 Παναγιούδας) |  |  |
| 3 | 1 | Αντικατάσταση μπαταρίας 12V/140Αh-ξηρού τύπου με ακροδέκτες (ΑΜ2 Μόριας) |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………