ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 17-03-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO Αντλιοστασίου Ακαθάρτων Ν. Κυδωνιών της Δ.Ε. Λουτ. Θερμής. Αρ. πρωτ.: 2887/17-03-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - Σετ μηχ. Στυπιοθλιπτών και o-rings στεγανοποίησης - Φτερωτή - Σετ συγκράτησης φτερωτής (ροδέλα και βίδα σύσφιξης) |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑ : WILO M-TYPE :T13-2/12H P-TYP :WILO-EMUFA08.43E Nr :6500 53 125/2008 ΣΤΡΟΦΕΣ :2825 RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ : 400V ΙΣΧΥΣ : 3,75KW AMP :7.60A ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (H): 23m (Q): 16m3/h Φimp: 145mm |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………