

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 19/05/20

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική γεώτρηση “ΑΠΔΟΥΛΙΑ” της Δ.Κ. Πολιχνίτου.  **Αρ. πρωτ.:** 4972/19-05-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 4” 5,5HP, με σημείο καμπύλης αντλίας 110m μανομετρικό να καταθλίβει 5-6 m3/h. Το αντλητικό συνδέεται με σωλήνα Φ63 πολυαιθυλένιο και υπάρχει συρματόσχοινο. Βάθος γεώτρησης 100m.** |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση του παλαιού, συνδέσεις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές, καθέλκυση και θέση σε λειτουργία του νέου αντλητικού συγκροτήματος. Επισκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα με τα απαραίτητα υλικά για την προστασία του αντλητικού.**  **(Θα πραγματοποιηθεί δοκιμή παρουσία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ)** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………