ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 20/05/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την επισκευή πυροσβεστικών κρουνών της Δ.Κ Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 5016/20-05-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Βάνα 2” (τύπου κιμ) |  |  |
| 2 | 1 | Βάνα Φ60 Φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης |  |  |
| 3 | 40 | Βίδα 5/8χ70mm Γαλβ. |  |  |
| 4 | 5 | Συστολή Φ100χ80 Φλ. Epoxy (εποξειδ. Βαφή) |  |  |
| 5 | 2 | Φλάντζα τόρνου 2” βόλτα |  |  |
| 6 | 5 | Φλαντζολάστιχο Φ100 |  |  |
| 7 | 2 | Φλαντζολάστιχο Φ60 |  |  |
| 8 | 5 | Φλαντζολάστιχο Φ80 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………