

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:20/05/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια μονοφασικών αντλιών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. των Δ.Ε. Πλωμαρίου, Μήθυμνας, Καλλονής, Μυτιλήνης και Ερεσού.  **Αρ. πρωτ.:** 5013/20-05-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **Βυθιζόμενη μονοφασική αντλία (καθίζησης) ισχύος 750W με ενσωματωμένο φλοτέρ, μέγιστο βάθος βύθισης 7m, μέγιστο μανομετρικό 9m, μέγιστη παροχή 14m3/h, έξοδος 1,1/4”, μέγιστη διάμετρος στερεού 25mm. (Συνημμένα τεχνικά χαρακτηριστικά)** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………