ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:02/06/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) του μη ηλεκτροδοτούμενου Αντλιοστασίου Ύδρευσης “ΡΧΑ” της Δ.Ε. Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 5138/22-05-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ετήσια συντήρηση Η/Ζ και επισκευές που θα περιλαμβάνουν: - Αλλαγή λαδιών κινητήρα diesel - Αλλαγή φίλτρων λαδιού - Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου - Αλλαγή πλακέτας φωτοβολταικού φόρτισης μπαταρίας - Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταρίας κλειστού τύπου 120ΑM 12V - Αποκατάσταση διαρροής με αντικατάσταση τσιμούχας του άξονα κινητήρα προς γεννήτρια Δοκιμή λειτουργίας υποβρύχιου συγκροτήματος με την λειτουργία του Η/Ζ. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………