ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:23/06/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας - αναδευτήρα λυμάτων των Ε.Ε.Λ. Λουτρών. Αρ. πρωτ.: 6570/23-06-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανταλλακτικά αντλίας wilo |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Σετ μηχανικών στυπιοθληπτών και ορινκς στεγανοποίησης |  |  |
| 2 | 1 | Φτερωτή |  |  |
| Στοιχεία αντλίας ΜΑΡΚΑ: WILO Μ-ΤΥΠΕ:T17-6/8H P-TYP: WILO-EMU FA 08.52W Nr 650050992 MFY: 2008 ΣΤΡΟΦΕΣ: 915 RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400 V ΙΣΧΥΣ: 1,75 KW AMP: 4,45 Amp Φimpeler: 215 mm Υδραυλικά Στοιχεία Q: 50.2 m3/h H: 23m |  |  |  |  |
| Ανταλλακτικά αναδευτήρα wilo |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Σετ μηχανικών στυπιοθληπτών και ορινκς στεγανοποίησης |  |  |
| 2 | 1 | Φτερωτή |  |  |
| Στοιχεία αναδευτήρα ΜΑΡΚΑ: WILO Μ-ΤΥΠΕ: TR22. 145-4/8V Nr 650050998 MFY: 2008 ΣΤΡΟΦΕΣ: 1400 RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400 V ΙΣΧΥΣ: 2.5 KW AMP: 4.9 Amp |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………