ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας GRUNDFOS στο αντλιοστάσιο λυμάτων ΄΄Αράπικο΄΄ στην περιοχή Μόριας της Δ.Ε.Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 10154/10-9-2018

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Σετ στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλήπτες και o-rings) |  |  |
| 2 | 1 | Φτερωτή |  |  |
| 3 |  | Δακτυλίους (Θέση 46-49 και 49C στο συννημένο σχέδιο) |  |  |
| 4 | 1 | Καλώδιο παροχής |  |  |
| 5 | 1 | Βάση καλωδίου παροχής (θέση 176 στο συννημένο σχέδιο) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΜΑΡΚΑ: GRUNDFOS Typ: SL1.50.65.30.2.50D Model: 9683631100000230 ΣΤΡΟΦΕΣ: 2910RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 380/415(Υ) VOLT ΙΣΧΥΣ: 3KW AMP: 6.9/6.8Amp ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Qmax: 80m3/h Hmax: 26.9m |  |  |
| (βλέπε συννημένο σχέδιο) |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………