ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:01/07/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αντλιών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. των Δ.Ε. Μυτιλήνης και Ερεσού - Αντίσσης. Αρ. πρωτ.: 7009/01-07-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Βυθιζόμενη τριφασική αντλία 3HP εξ ολοκλήρου inox, παροχή max 54m3/h, βάρος max 26kg, παροχή εξόδου 2” με απευθείας εκκίνηση. |  |  |
| 2 | 5 | Βυθιζόμενη μονοφασική αντλία 1,6HP εξ ολοκλήρου inox, παροχή max 30m3/h, βάρος max 21kg, παροχή εξόδου 2” με ενσωματωμένο φλοτέρ. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………