

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 17/07/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση “Λαγκαδιά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου.**Αρ. πρωτ.: 7713/17-07-2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1****100m****100m****100m****2** | * **Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 7,5HP και αντλία στα 150m 7,9m3/H.**
* **Σωλήνα PE Φ63 16atm**
* **Καλώδιο 4χ6 ΝΥΥ**
* **Καλώδιο 2χ1,5 ΝΥΥ**
* **Ηλεκτρόδια στάθμης**
 |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού, καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές, θέση σε λειτουργία.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………