

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 17/07/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση “Λαγκαδιά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου.  **Αρ. πρωτ.: 7713/17-07-2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1**  **100m**  **100m**  **100m**  **2** | * **Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 7,5HP και αντλία στα 150m 7,9m3/H.** * **Σωλήνα PE Φ63 16atm** * **Καλώδιο 4χ6 ΝΥΥ** * **Καλώδιο 2χ1,5 ΝΥΥ** * **Ηλεκτρόδια στάθμης** |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού, καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές, θέση σε λειτουργία.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………