

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 20/07/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη Γεώτρηση “Γηπέδου” της Δ.Κ. Μανταμάδου.**Αρ. πρωτ.:** /20-07-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1****100m****100m****100m****2** | * **Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 7,5 HP και αντλία στα 150m 7,9m3/H.**
* **Σωλήνα PE Φ63 16 Atm**
* **Καλώδιο 4x6 ΝΥΥ**
* **Καλώδιο 2x1,5 ΝΥΥ**
* **Ηλεκτρόδια στάθμης**
 |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού, καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές, θέση σε λειτουργία.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………