

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:20/07/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας - αναδευτήρα λυμάτων των Ε.Ε.Λ. Λουτρών.  **Αρ. πρωτ.:** /20-07-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **Ανταλλακτικά αντλίας wilo** | | | | |
| **1** | **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθληπτών και ορινκς στεγανοποίησης** |  |  |
| **2** | **1** | **Φτερωτή** |  |  |
| **Στοιχεία αντλίας**  **ΜΑΡΚΑ: WILO**  **Μ-ΤΥΠΕ:T17-6/8H**  **P-TYP: WILO-EMU FA 08.52W**  **Nr 650050992**  **MFY: 2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 915 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400 V**  **ΙΣΧΥΣ: 1,75 KW**  **AMP: 4,45 Amp**  **Φimpeler: 215 mm**  **Υδραυλικά Στοιχεία**  **Q: 50.2 m3/h**  **H: 23m** | | | | |
| **Ανταλλακτικά αναδευτήρα wilo** | | | | |
| **1** | **1** | **Σετ μηχανικών στυπιοθληπτών και ορινκς στεγανοποίησης** |  |  |
| **2** | **1** | **Φτερωτή** |  |  |
| **Στοιχεία αναδευτήρα**  **ΜΑΡΚΑ: WILO**  **Μ-ΤΥΠΕ: TR22. 145-4/8V**  **Nr 650050998**  **MFY: 2008**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 1400 RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ.: 400 V**  **ΙΣΧΥΣ: 2.5 KW**  **AMP: 4.9 Amp** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………