

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 06/08/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για αντικατάσταση κεντρικού κομβολογίου στη Δ.Ε. Πολιχνίτου.**Αρ. πρωτ.:** 8714/06-08-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 8”** |  |  |
| **2** | **1** | **ΒΑΝΑ Φ150 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ.**  |  |  |
| **3** | **1** | **ΒΑΝΑ Φ200 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ** |  |  |
| **4** | **24** | **ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 110 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ ΠΕΡΙΚ. ΟΛΟΠΑΣΗ** |  |  |
| **5** | **72** | **ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ ΠΕΡΙΚ.** |  |  |
| **6** | **1** | **ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΓΙΑ PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ** |  |  |
| **7** | **1** | **ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/30ο 16ΑΤΜ** |  |  |
| **8** | **2** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ** |  |  |
| **9** | **2** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ. Φ160** |  |  |
| **10** | **1** | **ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ Φ239-249mm 210cm** |  |  |
| **11** | **3** | **ΣΩΛΗΝ Φ160 PE 16ATM** |  |  |
| **12** | **1** | **ΤΑΥ Φ200/150 ΦΛ. EPOXY (ΕΠΟΞΕΙΔ. ΒΑΦΗ)** |  |  |
| **13** | **2** | **ΦΛΑΝΤΖΑ Φ160 ΛΑΙΜΟΥ** |  |  |
| **14** | **1** | **ΦΛΑΝΤΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN225 (218-256 ή 232-257)** |  |  |
| **15** | **4** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ150** |  |  |
| **16** | **6** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………