ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 06/08/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για αντικατάσταση κεντρικού κομβολογίου στη Δ.Ε. Πολιχνίτου. Αρ. πρωτ.: 8714/06-08-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 8” |  |  |
| 2 | 1 | ΒΑΝΑ Φ150 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. |  |  |
| 3 | 1 | ΒΑΝΑ Φ200 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ |  |  |
| 4 | 24 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 110 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ ΠΕΡΙΚ. ΟΛΟΠΑΣΗ |  |  |
| 5 | 72 | ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ ΠΕΡΙΚ. |  |  |
| 6 | 1 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΓΙΑ PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ |  |  |
| 7 | 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/30ο 16ΑΤΜ |  |  |
| 8 | 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ |  |  |
| 9 | 2 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ. Φ160 |  |  |
| 10 | 1 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ Φ239-249mm 210cm |  |  |
| 11 | 3 | ΣΩΛΗΝ Φ160 PE 16ATM |  |  |
| 12 | 1 | ΤΑΥ Φ200/150 ΦΛ. EPOXY (ΕΠΟΞΕΙΔ. ΒΑΦΗ) |  |  |
| 13 | 2 | ΦΛΑΝΤΖΑ Φ160 ΛΑΙΜΟΥ |  |  |
| 14 | 1 | ΦΛΑΝΤΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN225 (218-256 ή 232-257) |  |  |
| 15 | 4 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ150 |  |  |
| 16 | 6 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………