ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 31/08/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος στο Αντλιοστάσιο Α3 στον Άνω Χάλικα. Αρ. πρωτ.: 9645/31-08-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Φυγοκεντρικό αντλητικό συγκρότημα, οριζόντιο, που να αποτελείται από τριφασικό κινητήρα 20hp και πολυβάθμια αντλία παροχής 30m3/h στα 110m μανομετρικό ύψος. |  |  |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την αποξήλωση και μεταφορά του παλαιού αντλητικού συγκροτήματος στη Μ.Ε.Λ. Μυτιλήνης, εγκατάσταση νέου αντλητικού με οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται της υφιστάμενης σιδερένιας βάσης. Σύνδεση αντλίας με φλάντζες στο υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων. Ηλεκτρολογική σύνδεση με τις απαιτούμενες αμπερομετρήσεις, έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα, θέση σε λειτουργία. Παράδοση σαλαμάστρας και καινούργιου γρασαδόρου με 2 οβίδες γράσου. Οι απαιτούμενες ηλεκτροσυγκολλήσεις θα βαφτούν με αντισκωριακή βαφή και 2 στρώσεις λαδομπογιάς. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………