ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:03/09/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή πίνακα πυκνωτών στο Αντλιοστάσιο Λυμάτων Δ.Ε.Η. Αρ. πρωτ.: 9825/03-09-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | ΡΕΛΕ ΑΒΒ UA 95-30-380 V (ΠΗΝΙΟ) ΓΙΑ ΠΥΚΝΩΤΕΣ |  |  |
| 2 | 4 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 3Χ125 Α |  |  |
| 3 | 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 125 Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ |  |  |
| 4 | 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ 1Χ25 mm2 (μέτρα) |  |  |
| 5 | 25 | KOSS 25αρια Φ8 |  |  |
| 6 | 20 | ΑΚΡΑ ΓΙΑ 25αρι ΚΑΛΩΔΙΟ |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………