ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16/09/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για αντικατάσταση βανών διασύνδεσης ζωνών στη Δ.Κ. Στύψης. Αρ. πρωτ.: 10314/16-09-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΒΑΝΑ Φ100 16ΑΤΜ. ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. |  |  |
| 2 | 1 | ΒΑΝΑ Φ80 16ΑΤΜ. ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ |  |  |
| 3 | 150 | ΣΩΛΗΝ Φ32 16ΑΤΜ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |
| 4 | 2 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN100 (107.2-133.2 ή 104-132) |  |  |
| 5 | 2 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN80 (85-107 ή 84-105) |  |  |
| 6 | 1 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ ΚΑΜΠΑΝΑ Φ110 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………