ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 16/09/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Αντλιοστασίου στα Ύδατα. Αρ. πρωτ.: 10317/16-09-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Αυτοπρογραμματιζόμενος ρυθμιστής αέργου ισχύος RVC 10 440V. Χαρακτηριστικά : Αντοχή σε διακυμάνσεις της τάσης ± 10% σε τυποποιημένες τάσεις τροφοδοσίας. Εύρος συχνότητας 50 ή 60 Hz ± 5% Αυτόματη προσαρμογή στη συχνότητα του δικτύου. Αριθμός πυκνωτών : 12 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………