ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 29/09/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση Κλιματιστικών Μονάδων σε αντικατάσταση παλαιών λόγω βλάβης, στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Λέσβου και του Κεντρικού Αντλιοστασίου στα Ύδατα. Αρ. πρωτ.: 10942/29-09-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Κλιματιστική Μονάδα Επιτοίχια, διαιρούμενου τύπου (Split type), Ισχύς: 18.000 Btu, Inverter, Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++, Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++, Συμπιεστής: τύπου κοχλία (scroll), Ψυκτικό μέσο: R-32, Πιστοποίηση κατά EUROVENT, Με τηλεχειριστήριο. (Γραφείο Δ/του Τεχν. Υπηρεσιών & Γραφείο Μελετών). |  |  |
| 2 | 1 | Κλιματιστική Μονάδα Επιτοίχια, διαιρούμενου τύπου (Split type), Ισχύς: 12.000 Btu, Inverter, Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++, Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++, Συμπιεστής: τύπου κοχλία (scroll), Ψυκτικό μέσο: R-32, Πιστοποίηση κατά EUROVENT, Με τηλεχειριστήριο. (Γραφείο Οικ. Υπηρεσίας). |  |  |
| 3 | 1 | Κλιματιστική Μονάδα Επιτοίχια, διαιρούμενου τύπου (Split type), Ισχύς: 18.000 Btu, Inverter, Ενεργειακή κλάση ψύξης: Α++, Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: Α+++, Συμπιεστής: τύπου κοχλία (scroll), Ψυκτικό μέσο: R-32, Πιστοποίηση κατά EUROVENT, Με τηλεχειριστήριο, σε αντικατάσταση παλαιού λόγω βλάβης μοτέρ, στο κεντρικό Αντλιοστάσιο στα Ύδατα (χρήση για ψύξη και διατήρηση θερμοκρασίας ηλεκτρικών πινάκων). |  |  |
| Η τοποθέτηση των 3 κλιματιστικών μονάδων αφορά τα Γραφεία της Επιχείρησης που βρίσκονται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου (Ελ. Βενιζέλου 13-17). |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………