

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:06/10/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας λυμάτων Αντλιοστασίου “Βασάλου” της Δ.Ε. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 11323/06-10-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΠΤΕΡΩΤΗ (IMPELLER) (ΣΧΕΔΙΟ 21)** |  |  |
| **2** | **1** | **ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ 25)** |  |  |
| **3** | **1** | **ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10m (ΣΧΕΔΙΟ 1b)** |  |  |
| **4** | **1** | **ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 10m (4Χ1,5) (ΣΧΕΔΙΟ 1)** |  |  |
| **ΜΑΡΚΑ:** TSURUMI  **MODEL:** 100BZ42.2-51  **No:** B10201288  **DISCHARGE BORE:**100mm  **U:** 400-415 VOLT  **I:** 5.3-5.1 AMP  **P:** 2.2KW  **N:** 1420 1/MIN  **Q:** 1,0m3/min  **H:** 11.2m | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………