

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 06/10/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Γέρας & Πλωμαρίου της ΔΕΥΑ Λέσβου.**Αρ. πρωτ.:** 11325/06-10-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **300** | **ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1/2'' ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **2** | **50** | **ΜΑΣΤΟΣ 2” ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **3** | **15** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' Χ 3/4'' ΑΓΓΛ.ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **4** | **30** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 1 1/2 Χ 1'' ΑΓΓΛ ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **5** | **50** | **ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ.3/4” 5cm** |  |  |
| **6** | **150** | **ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ.3/4” 4cm** |  |  |
| **7** | **300** | **ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔ.3/4” 3cm** |  |  |
| **8** | **5** | **ΜΟΥΦΑ 3” ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ** |  |  |
| **9** | **1000** | **ΣΩΛΗΝ Φ16 PE 16 ATM** |  |  |
| **10** | **1500** | **ΣΩΛΗΝ Φ18 PE 16 ATM** |  |  |
| **11** | **300** | **ΣΩΛΗΝ Φ20 PE 16 ATM**  |  |  |
| **12** | **10** | **ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 2” ΒΟΛΤΑ**  |  |  |
| **13** | **4** | **ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ DN150 6”** |  |  |
| **14** | **10** | **ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110** |  |  |
| **15** | **5000** | **ΦΙΜΠΕΡ 3/4” ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΑ)** |  |  |
| **16** | **30** | **ΒΑΝΑ 11/2''(ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ)** |  |  |
| **17** | **50** | **ΒΑΝΑ 2” (ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ)** |  |  |
| **18** | **5** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16 ΑΤΜ** |  |  |
| **19** | **50** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-37Χ76mm** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………