

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 13/10/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση “Γυμνάσιο” της Δ.Κ. Μανταμάδου.  **Αρ. πρωτ.:** 11599/13-10-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 7,5HP και αντλία στα 134m 8m3/h στα 145m 6m3/h**  **(Βάθος γεώτρησης 100m, παροχή Φ50 PE )** |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές θέση σε λειτουργία.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………