ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 13/10/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση “Γυμνάσιο” της Δ.Κ. Μανταμάδου. Αρ. πρωτ.: 11599/13-10-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από κινητήρα 7,5HP και αντλία στα 134m 8m3/h στα 145m 6m3/h (Βάθος γεώτρησης 100m, παροχή Φ50 PE ) |  |  |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση παλαιού καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές θέση σε λειτουργία. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………