ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιίας WILO στο αντλιοστάσιο λυμάτων της Δ.Ε.Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 10355/14-9-2018

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Σετ στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλήπτες και o-rings) |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΙΚΟΣ: WILO P-Typ:FA10.65E M-Typ:T20.1-4/22G Art-Nr: 650262942 MFY:2016w04 ΣΤΡΟΦΕΣ: 1325RPM ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT ΙΣΧΥΣ: 15KW AMP:30.5Amp ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: (Q):100.1m3/h (H): 30.1m Φimp:318mm |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………