

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιίας WILO στο αντλιοστάσιο λυμάτων της Δ.Ε.Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:** 10355/14-9-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Σετ στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλήπτες και o-rings)** |  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:**  **ΟΙΚΟΣ: WILO**  **P-Typ:FA10.65E**  **M-Typ:T20.1-4/22G**  **Art-Nr: 650262942 MFY:2016w04**  **ΣΤΡΟΦΕΣ: 1325RPM**  **ΤΑΣΗ ΛΕΙΤ: 400VOLT**  **ΙΣΧΥΣ: 15KW**  **AMP:30.5Amp**  **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **(Q):100.1m3/h**  **(H): 30.1m**  **Φimp:318mm** | | | | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………