ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Κατασκευή φρεατίου κενωτηρίου αγωγού Φ300 στην περιοχή της Λάρσου για τις ανάγκες του τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου.**Αρ. πρωτ.: 13076/18-11-2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κυκλικού καπακιού φρεατίου ύδρευσης.****• Διάμετρος φρεατίου 215cm****• Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 3mm****• Αντοχή σε βάρος 300Kg****Το καπάκι θα πρέπει να έχει:****• Δυνατότητα επίσκεψης (χερούλι, μεντεσέ, κλπ)****• Την παραπάνω αντοχή σε βάρος (ενισχύσεις)****• καθώς και την ανάλογη εφαρμογή (πλαίσιο) στο υπάρχον φρεάτιο.****Για αυτούς τους λόγους και για ακριβέστερες διαστάσεις πριν την κατάθεση προσφοράς κρίνεται απαραίτητη η επιτόπου αυτοψία από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………