

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Κατασκευή φρεατίου κενωτηρίου αγωγού Φ300 στην περιοχή της Λάρσου για τις ανάγκες του τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.: 13076/18-11-2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κυκλικού καπακιού φρεατίου ύδρευσης.**  **• Διάμετρος φρεατίου 215cm**  **• Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 3mm**  **• Αντοχή σε βάρος 300Kg**  **Το καπάκι θα πρέπει να έχει:**  **• Δυνατότητα επίσκεψης (χερούλι, μεντεσέ, κλπ)**  **• Την παραπάνω αντοχή σε βάρος (ενισχύσεις)**  **• καθώς και την ανάλογη εφαρμογή (πλαίσιο) στο υπάρχον φρεάτιο.**  **Για αυτούς τους λόγους και για ακριβέστερες διαστάσεις πριν την κατάθεση προσφοράς κρίνεται απαραίτητη η επιτόπου αυτοψία από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές.** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………