ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία:23/11/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Κατασκευή & προμήθεια σχαρών όμβριων υδάτων σε αντικατάσταση παλαιών στη Δ.Ε. Καλλονής. Αρ. πρωτ.: 13299/23-11-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Κατασκευή σχάρας ΒΤ διαστάσεων 60x40cm με τελάρο (διαστάσεις βεργών 30x30mm με απόσταση μεταξύ τους 20mm) |  |  |
| 2 | 1 | Κατασκευή σχάρας ΒΤ διαστάσεων 60x50cm με τελάρο (διαστάσεις βεργών 30x30mm με απόσταση μεταξύ τους 20mm |  |  |
| 3 | 1 | Κατασκευή σχάρας ΒΤ διαστάσεων 70x60cm με τελάρο (διαστάσεις βεργών 30x30mm με απόσταση μεταξύ τους 20mm |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………