ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Ημερομηνία: 30/11/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Εργασίες επισκευής και αντικατάστασης ειδικών τεμαχίων στην έξοδο εκκένωσης στη Δεξαμενή της Τ.Κ. Ακρασίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 13622 /30-11-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Κατασκευή ειδικού τεμαχίου DN100 με φλάντζα DN80 |  |  |
| 2 | 2 | Κατασκευή ειδικού τεμαχίου με φίλτρο |  |  |
| Αγωγός: inox (AISI 316L) DN 100 πάχους 3mm. Διάτρητη λαμαρίνα: inox πάχους 3mm με διάμετρο οπής 8mm και πάχος 3mm. Φλάντζα: inox DN80. Το φίλτρο και ο αγωγός θα συνδέονται με πάσο. Επισυνάπτονται σχέδια. |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………