ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια σταθμήμετρων για την αυτόματη λειτουργία των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων “Πάρκο Καραπαναγιώτη & ΔΕΗ” της Δ.Ε. Μυτιλήνης.**Αρ. πρωτ.: 1614/17-02-2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ – ΩΣ ΟΒΙΔΑ** **VEGA D76****RANGE 0………1 bar 0…….100 KPA****SIGNAL 4………..20Ma****ORDER No 1022920/009****SER No 12144863****ΚΑΛΩΔΙΟ 10m** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………