ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 18/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Αγίου Θωμά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου. Αρ. πρωτ.: 1700/18-02-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια: - Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα που να καταθλίβει 8m3/h στα 190m. - Soft Starter ομαλός εκκινητής για 10HP κινητήρα & ανάλογο θερμικό. |  |  |
| 2 | 1 | Παροχή Υπηρεσιών: - Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος - Καθέλκυση νέου - Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού & εξαρτημάτων. |  |  |
| Σημ.: Η γεώτρηση έχει βάθος 90m, διαθέτει συρματόσχοινο, σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63 και τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση. Ο υπάρχων κινητήρας είναι 10HP αστέρα τρίγωνο. |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………