

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 18/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Αγίου Θωμά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου.**Αρ. πρωτ.:** 1700/18-02-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια:*** **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα που να καταθλίβει 8m3/h στα 190m.**
* **Soft Starter ομαλός εκκινητής για 10HP κινητήρα & ανάλογο θερμικό.**
 |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή Υπηρεσιών:*** **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος**
* **Καθέλκυση νέου**
* **Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού & εξαρτημάτων.**
 |  |  |
| **Σημ.: Η γεώτρηση έχει βάθος 90m, διαθέτει συρματόσχοινο, σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63 και τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση. Ο υπάρχων κινητήρας είναι 10HP αστέρα τρίγωνο.** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ 17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………