ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Καρυδιά” της Δ.Κ. Στύψης. Αρ. πρωτ. 2945/09-03-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια: - Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, με κινητήρα 5,5HP που να καταθλίβει 6m3/h στα 135-140m ή 4m3/h στα 165-170m - Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4 90m. |  |  |
| 2 | 1 | Παροχή Υπηρεσιών: - Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος - Καθέλκυση νέου - Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού - Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα |  |  |
| Σημ.: Η γεώτρηση έχει βάθος 80m, διαθέτει συρματόσχοινο, σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ40 16ατμ. |  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………