ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Καρυδιά” της Δ.Κ. Στύψης.**Αρ. πρωτ. 2945/09-03-2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Προμήθεια:*** **Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, με κινητήρα 5,5HP που να καταθλίβει 6m3/h στα 135-140m ή 4m3/h στα 165-170m**
* **Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4 90m.**
 |  |  |
| **2** | **1** | **Παροχή Υπηρεσιών:*** **Ανέλκυση παλαιού αντλητικού συγκροτήματος**
* **Καθέλκυση νέου**
* **Συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές αντλητικού**
* **Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα**
 |  |  |
| **Σημ.: Η γεώτρηση έχει βάθος 80m, διαθέτει συρματόσχοινο, σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ40 16ατμ.** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** |  |
| **ΦΠΑ…..%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………