ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ρος

ΘΕΜΑ: Προμήθεια inox υλικών Ύδρευσης για την επισκευή των υδραυλικών βαλβίδων πλήρωσης, μείωσης και διατήρησης πίεσης των Αντλιοστασίων & Δεξαμενών της ΔΕΥΑΛ. Αρ. πρωτ. 3266/12-03-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Βάνα 1/4” inox |  |  |
| 2 | 10 | Βάνα 1/4” Αρσ/Θηλ inox |  |  |
| 3 | 10 | Γωνιά 1/4” Αρσ/Θηλ inox |  |  |
| 4 | 10 | Γωνιά 1/4” Θηλ inox |  |  |
| 5 | 10 | Γωνία 1/4”χ Φ10 (ρακόρ) inox |  |  |
| 6 | 10 | Γωνία 1/4” χ Φ8 (ρακόρ) inox |  |  |
| 7 | 10 | Μαστός 1/4” inox |  |  |
| 8 | 10 | Ρακόρ 1/4”χ Φ10 (ρακόρ) Αρσ. inox |  |  |
| 9 | 10 | Ρακόρ 1/4”χ Φ6 (ρακόρ) Αρσ. inox |  |  |
| 10 | 10 | Ρακόρ 1/4”χ Φ8 (ρακόρ) Αρσ. inox |  |  |
| 11 | 10 | Σωλήνα Φ10χ10 |  |  |
| 12 | 10 | Σωλήνα Φ6χ10 |  |  |
| 13 | 10 | Σωλήνα Φ8χ10 |  |  |
| 14 | 10 | Τάπα 1/4” Αρσ. Ορειχ. |  |  |
| 14 | 10 | Τάπα 1/4” inox |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ…..% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………