

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ρος**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια inox υλικών Ύδρευσης για την επισκευή των υδραυλικών βαλβίδων πλήρωσης, μείωσης και διατήρησης πίεσης των Αντλιοστασίων & Δεξαμενών της ΔΕΥΑΛ.  **Αρ. πρωτ. 3266/12-03-2021** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **Βάνα 1/4” inox** |  |  |
| **2** | **10** | **Βάνα 1/4” Αρσ/Θηλ inox** |  |  |
| **3** | **10** | **Γωνιά 1/4” Αρσ/Θηλ inox** |  |  |
| **4** | **10** | **Γωνιά 1/4” Θηλ inox** |  |  |
| **5** | **10** | **Γωνία 1/4”χ Φ10 (ρακόρ) inox** |  |  |
| **6** | **10** | **Γωνία 1/4” χ Φ8 (ρακόρ) inox** |  |  |
| **7** | **10** | **Μαστός 1/4” inox** |  |  |
| **8** | **10** | **Ρακόρ 1/4”χ Φ10 (ρακόρ) Αρσ. inox** |  |  |
| **9** | **10** | **Ρακόρ 1/4”χ Φ6 (ρακόρ) Αρσ. inox** |  |  |
| **10** | **10** | **Ρακόρ 1/4”χ Φ8 (ρακόρ) Αρσ. inox** |  |  |
| **11** | **10** | **Σωλήνα Φ10χ10** |  |  |
| **12** | **10** | **Σωλήνα Φ6χ10** |  |  |
| **13** | **10** | **Σωλήνα Φ8χ10** |  |  |
| **14** | **10** | **Τάπα 1/4” Αρσ. Ορειχ.** |  |  |
| **14** | **10** | **Τάπα 1/4” inox** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………