ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 19/03/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ευεργέτουλα της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 3472 /19-03-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 1" ΓΑΛΒ. |  |  |
| 2 | 15 | ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ/ΘΗΛ 2" ΓΑΛΒ. |  |  |
| 3 | 100 | ΜΟΥΦΑ 1/2 ΓΑΛΒ. |  |  |
| 4 | 20 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ150 |  |  |
| 5 | 5 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ110 16 atm |  |  |
| 6 | 2 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ140 16 atm |  |  |
| 7 | 20 | ΡΑΚΟΡ 1/2" ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. |  |  |
| 8 | 150 | ΡΑΚΟΡ Φ18x2.5x1/2 ΘΗΛ ΟΡΕΙΧ. |  |  |
| 9 | 2 | ΒΑΝΑ Φ125 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. |  |  |
| 10 | 2 | ΒΑΝΑ Φ150 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. |  |  |
| 11 | 2 | ΒΑΝΑ Φ250 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. |  |  |
| 12 | 30 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 26-30x76mm |  |  |
| 13 | 30 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 48-51x150mm |  |  |
| 14 | 2 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 108-128x500mm |  |  |
| 15 | 25 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚ. 60-70x250mm |  |  |
| 16 | 2 | ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΠΙΕΣΕΩΣ 239-249 x 210cm |  |  |
| 17 | 2 | ΦΛ/ΖΙΜΠΩ ΑΥΤ. DN150 (158-192 154-192) |  |  |
| 18 | 4 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ. Φ110 PE |  |  |
| 19 | 2 | ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ. Φ200 PE |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………