

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 01/04/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Γέρας της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:** 4203/01-04-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **100** | **ΓΩΝΙΑ 1/2" ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **2** | **200** | **ΓΩΝΙΑ 1/2" ΑΡΣ./ΘΗΛ. ΓΑΛΒ.** |  |  |
| **3** | **50** | **ΜΑΣΤΟΣ 1'** |  |  |
| **4** | **100** | **ΜΟΥΦΑ 1/2** |  |  |
| **5** | **20** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 Χ 1/2 ΑΓΓΛ.** |  |  |
| **6** | **20** | **ΣΥΣΤΟΛΗ 1 Χ 3/4 ΑΜ** |  |  |
| **7** | **40** | **ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡ.3/4 5CM** |  |  |
| **8** | **80** | **ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡ.3/4 4CM** |  |  |
| **9** | **400** | **ΣΩΛΗΝ Φ18Χ2,5 16ATM** |  |  |
| **10** | **80** | **ΜΑΣΤΟΣ 3/4"Χ 1/2" ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **11** | **80** | **ΜΑΣΤΟΣ 3/4"Χ 1/2" ΜΠΟΜΠΕ ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **12** | **50** | **ΡΑΚΟΡ Μ.Σ. 1/2 ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **13** | **100** | **ΡΑΚΟΡ Μ.Σ. Φ15Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **14** | **50** | **ΡΑΚΟΡ Μ.Σ. Φ15Χ1/2" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **15** | **250** | **ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1.5Χ1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **16** | **150** | **ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1.5Χ1/2" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **17** | **20** | **ΡΑΚΟΡ Φ28 Χ 3 Χ 1 ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ** |  |  |
| **18** | **40** | **ΡΑΚΟΡ Φ32 Χ 1 ΑΡΣ.** |  |  |
| **19** | **20** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ.** |  |  |
| **20** | **300** | **ΒΑΝΑ 1/2" ΤΥΠΟΥ ΚΙΜ (ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ))** |  |  |
| **21** | **40** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 1/2** |  |  |
| **22** | **20** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 26-30** |  |  |
| **23** | **40** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 42-45** |  |  |
| **24** | **20** | **ΣΕΛΛΑ ΤΑΧ.ΕΠΙΣΚ. 48-51** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ 17%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………