ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 19/04/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου Αντλητικού συγκροτήματος στο Πηγάδι του Αντλιοστασίου Ύδρευσης “ΦΛΟΥ” της Τ.Κ Άντισσας της Δ.Ε Ερεσού – Άντισσας. Αρ. πρωτ.: 5068 /19-04-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενο από κινητήρα 4”, τριφασικό, ισχύος 4KW και υποβρύχια αντλία 6” που να καταθλίβει 50m3/h στα 15m. Το συνολικό μήκος κινητήρα αντλίας να μην υπερβαίνει το 1,20m. H αντλία θα έχει ανοξείδωτες πτερωτές και πιστοποιητικό για πόσιμο νερό. Το συγκρότημα θα λειτουργήσει με «χιτώνιο» από σωλήνα PVC για ομαλή και καλύτερη ψύξη. Η εγκατάσταση (εξαγωγή παλαιού, τοποθέτηση νέου, συνδέσεις ηλεκτρικές & υδραυλικές) θα γίνει σε Πηγάδι στην περιοχή Φλου Κάμπος Άντισσας σε κάθετη θέση. |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………