

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**Προμήθεια αξονικού ανεμιστήρα για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 8854/7-8-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α1** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
|  |  | **Αξονικός ανεμιστήρας ικανός να δημιουργεί κίνηση του αέρα από μεγάλες αποστάσεις για χρήση σε υπόγειες δεξαμενές και φρεάτια.**  **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **Παροχή αέρα: 9.600m3/h**  **Κατανάλωση: 750W**  **Εξωτερική διάμετρος: 400mm**  **Μέγιστη πίεση Αέρας: 500Pa**  **Μαζί με εύκαμπτο αγωγό 7m διατομής Φ407mm** |  |  |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | |  |
| **ΦΠΑ…..%** | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………